需求参数

- 手柄与GEN11CN主机配合使用时，适用于在需要控制出血和尽量减少热损伤的情况下切割软组织。

- 手柄能将发生器的电能转化为器械刀头的机械运动。

- 手柄采用金属外壳。

- 手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能。

- 手柄能存储主机使用的历史记录。

- 手柄配备一个扭力扳手和测试棒。

- 10.手柄符合国际安全标准EN 60601-1。

- 11.手柄可进行高压蒸汽灭菌处理，耐134℃高温。